ООО ЦНТ «Реал-Инвест»

606425, Нижегородская область, Балахнинский район, п. Гидроторф, ул. Административная, д.16

www. real-invest.info

sales@real-invest.info

8-800-222-59-57

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа

Автомобильной Газовой Заправочной Станции (АГЗС) с одностенным резервуаром

| Контактное лицо |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| Компания |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронный адрес |  |
| Дата заполнения |  |

Резервуар:

| 1. Количество: | ____________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Объем, м3 | _________________________________ |  |
| 3. Расположение: | □ наземный | □ подземный |
| 4. Теплоизоляция: | □ ДА | □ НЕТ |
| 5. Тип защитного кожуха на теплоизоляцию: | □ оцинковка | □ нержавейка |
| 6. Тип лестницы: | □ без перил, простая | □ по ФНиП |
| 7. Площадка для осмотра арматуры: | □ ДА | □ НЕТ |
| 8. Наличие красное полосы «Огнеопасно»: | □ ДА | □ НЕТ |
| 9. Тип предохранительных клапанов: | □ без ручного подрыва (тип EU) |  |

□ с ручным подрывом (тип Pilzno)

Уровнемер:

1. Тип:  	 	□ механический (тип Rochester)

□ автоматический (тип ПМП Сенсор)

2. Комплектация автоматического уровнемера:  □ с поплавком плотности

| Насосный агрегат: | □ без поплавка плотности |
| --- | --- |
| 1. Тип заправочного насоса: | □ Corken FD-150 |
|  | □ Corken Z-2000 □ PetroLand PF 150 |

Газораздаточная колонка:

| 1. Тип: □ Adast (Чехия) | □ Топаз (Россия) | □ Промприбор (Россия) □иное: _____________________ |
| --- | --- | --- |
| 2. Количество рукавов: | □ 1 □ 2 |  |
| 3. Количество колонок: | □ 1 □ 2 | □ иное ________________ |
| 4. Навес: Общие требования в обвязке: | □ предусмотреть | □ не предусмотреть |
| 1. Тип запорной арматуры: | □ Batu (Турция) | □ LD (Россия) |

2. Аварийная линия слива:  	           □ ДА                          □ НЕТ

Дополнительное оборудование:

- Щит автоматики:   	 	 □ ДА

□ НЕТ

Электромагнитные клапаны на свечу:      □ ДА              □ НЕТ

- Датчик сухого хода насоса выдачи:  	□ ДА    	□ НЕТ

| 4. Газоанализатор: □ Сигма | □ Сигнал □ Сенсор □ иное _________________ |
| --- | --- |
| 4.1. Количество датчиков: | ____________________________ |
| 5. Извещатель пламени: | □ ДА □ НЕТ |

- Устройство заземления автоцистерны: □ ДА             □ НЕТ

Примечания:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________